DIPARTIMENTO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

ARTICOLAZIONE: ELETTROTECNICA

CURRICOLO OBBLIGATORIO

A.S. 2021/22

FIRMA DOCENTI DIPARTIMENTO:

MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

TERZO ANNO	CURRICOLO OBBLIGATORIO

| CONOSCENZE | ABILITÀ | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- |
| Conoscere le varie grandezze elettriche, i loro legami e le relative unità di misura. Conoscere i diversi tipi di bipoli elettrici. Conoscere i principali metodi di risoluzione delle reti lineari in corrente continua. Conoscere le caratteristiche fondamentali della strumentazione elettrica. Conoscere il comportamento circuitale del condensatore elettrico. Conoscere le leggi relative alle reti capacitive con una sola sorgente di alimentazione. Conoscere i fenomeni che avvengono in una rete capacitiva durante il periodo transitorio di carica e scarica di un condensatore. Conoscere le grandezze magnetiche e i loro legami. Conoscere il comportamento circuitale dell'induttore magnetico. Conoscere i fenomeni che avvengono in un circuito durante il periodo transitorio di magnetizzazione e smagnetizzazione di un induttore. Conoscere il panorama dei dispositivi logici. Conoscere gli integrati digitali. Conoscere le porte logiche e i loro parametri elettrici. Conoscere la classificazione e le principali caratteristiche delle famiglie logiche. Conoscere le funzioni logiche e l'algebra di Boole. Conoscere le tavole della verità. Conoscere la minimizzazione delle funzioni: mappe di Karnaugh. Conoscere i principali sistemi di numerazione: binario, ottale, esadecimale. Conoscere i codici. Conoscere le funzioni combinatorie tipiche. Conoscere simboli e tavole della verità. Conoscere alcuni integrati combinatori. Conoscere le caratteristiche di alcuni circuiti sequenziali. | Saper analizzare, classificare e determinare le caratteristiche di un bipolo elettrico. Saper risolvere un circuito elettrico con una sola fonte di alimentazione. Saper risolvere una rete lineare di media complessità. Essere in grado di eseguire la misura delle principali grandezze elettriche e la verifica del funzionamento di una rete, sia con strumentazione reale sia mediante simulazione. Saper risolvere una rete capacitiva con una sola sorgente di alimentazione. Saper studiare un circuito capacitivo durante il periodo transitorio. Essere in grado di verificare sperimentalmente o tramite simulazione, l'evoluzione delle grandezze elettriche in un circuito capacitivo durante il periodo transitorio. Saper applicare le leggi che legano le varie grandezze magnetiche in funzione delle richieste del problema. Saper studiare un circuito contenenti induttori durante il periodo transitorio. Essere in grado di verificare sperimentalmente o tramite simulazione, l'evoluzione delle grandezze elettriche in un circuito induttivo durante il periodo transitorio. Saper interpretare i parametri dei dispositivi digitali. Saper utilizzare le principali porte logiche commerciali. Saper applicare l'algebra booleana alla realizzazione di circuiti logici. Saper utilizzare i sistemi di numerazione e i codici. Saper operare con variabili e funzioni logiche. Saper interpretare le specifiche funzionali ed elettriche di alcuni integrati commerciali. Essere in grado di verificare o realizzare semplici circuiti digitali. | GRANDEZZE ELETTRICHE, BIPOLI, RETI LINEARI IN CORRENTE CONTINUA (100 ore) Grandezze elettriche Intensità della corrente elettrica, forma d'onda della corrente, densità della corrente, differenza di potenziale - tensione elettrica, potenza elettrica, resistenza - conduttanza, legge di Ohm, resistività - conduttività, variazione resistenza con temperatura. Bipoli elettrici e loro collegamenti Bipolo elettrico, bipoli ideali, maglie e nodi - leggi di Kirchhoff, tensione tra due punti, collegamento in serie e parallelo dei resistori, risoluzione di circuiti con resistori in serie/parallelo, resistori collegati a stella e a triangolo, resistenza tra due punti di una rete elettrica passiva, generatori elettrici reali. Metodi di risoluzione delle reti lineari Applicazione dei principi di Kirchhoff, teorema di Millman, sovrapposizione degli effetti, generatore equivalente di Thevenin e Norton. Laboratorio Concetto di Misura, Errori di misura e loro classificazione. Classificazione e caratteristiche degli strumenti elettrici. Misura di corrente e di tensione. Misura di resistenza con il metodo volt-amperometrico. Misura di potenza con il metodo volt-amperometrico Verifica sperimentale dei principi di Kirchhoff. CIRCUITI ELETTRICI CAPACITIVI (30 ore) Reti capacitive a regime costante Condensatore, capacità di un condensatore, energia elettrostatica, collegamenti in serie in parallelo e in serie-parallelo, risoluzione reti capacitive. Fenomeni transitori nei circuiti capacitivi Transitorio di carica e scarica di un condensatore. Laboratorio Rilievo del transitorio di un circuito RC mediante Multisim. ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI INDUTTIVI (30 ore) Campo magnetico e sue caratteristiche Campo magnetico e sue caratteristiche, grandezze magnetiche, Riluttanza magnetica, legge di Hopkinson, induttanza, materiali magnetici. Fenomeni transitori nei circuiti induttivi Transitorio di magnetizzazione e smagnetizzazione di un induttore. Laboratorio Rilievo del transitorio di un circuito RL mediante Multisim. CIRCUITI DIGITALI E FUNZIONI LOGICHE (40 ore) Circuiti digitali Segnali elettrici, Dispositivi digitali, Porte logiche, Famiglie logiche, Circuiti integrati. Parametri dei circuiti integrati digitali Laboratorio: verifica funzionalità di alcune porte logiche. Funzioni logiche Funzioni booleane, applicazioni dell'algebra di Booleana, proprietà e teoremi, implementazione delle funzioni logiche Mappe di Karnaugh, sistemi di numerazione (binario, ottale, esadecimale), codici digitali. Laboratorio Rilievo caratteristiche di una porta logica e tabella della verità nell’integrato 7432 con Multisim. CIRCUITI COMBINATORI E SEQUENZIALI (30 ore) Circuiti combinatori Codificatori, Decodificatori, Multiplexer, Demultiplexer, Comparatori. Circuiti sequenziali Cenni sui circuiti sequenziali Laboratorio Realizzazione controllo circuitale per display a sette segmenti con Multisim. |

MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

QUARTO ANNO	CURRICOLO OBBLIGATORIO

| CONOSCENZE | ABILITÀ | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- |
| Conoscere le caratteristiche delle grandezze periodiche, alternate e sinusoidali. Conoscere il comportamento elettrico dei bipoli fondamentali, sia a frequenza costante che al variare della frequenza di alimentazione. Conoscere le varie potenze in corrente alternata. Conoscere i principali metodi di misura in corrente alternata monofase. Conoscere le configurazioni circuitali e le grandezze elettriche dei sistemi trifase a tre e a quattro fili. Conoscere i principali metodi di misura delle potenze in corrente alternata trifase. Conoscere le leggi fondamentali dell'elettromagnetismo. Conoscere le potenze caratteristiche e il bilancio energetico di una macchina elettrica. Conoscere la struttura e i principi di funzionamento dei principali dispositivi a semiconduttore (diodi e transistor). Conoscere le curve caratteristiche dei principali dispositivi a semiconduttore e le equazioni che ne descrivono il funzionamento. | Saper calcolare le grandezze caratteristiche di forme d'onda semplici. Saper associare a una grandezza sinusoidale un vettore ed un numero complesso. Saper calcolare le varie grandezze sinusoidali mediante il calcolo simbolico, esprimendo i i numeri complessi sia in forma algebrica che polare. Saper risolvere reti di media complessità in corrente alternata monofase, applicando i diversi metodi di risoluzione delle reti lineari. Saper disegnare il diagramma vettoriale di un circuito. Saper effettuare, in laboratorio, misure di impedenza e potenza in corrente alternata monofase. Saper risolvere circuiti funzionanti in corrente alternata trifase, con alimentazione simmetrica e carico sia equilibrato che squilibrato. Saper disegnare il diagramma vettoriale di un circuito funzionante in corrente alternata trifase. Saper effettuare, in laboratorio, misure di potenza in corrente alternata trifase. Saper associare le leggi dello elettromagnetismo al funzionamento generale di una macchina elettrica. Saper classificare una macchina elettrica. Saper calcolare le potenze perse e il rendimento di una macchina elettrica Saper analizzare e progettare semplici circuiti con diodi. Saper analizzare e progettare semplici circuiti con transistor Saper utilizzare un transistor come interruttore. | RISOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE LINEARI IN CORRENTE ALTERNATA MONOFASE (90 ore) Concetti introduttivi Grandezze periodiche e alternate, grandezze sinusoidali, corrispondenza tra sinusoidi, fasori e numeri complessi. Circuiti in corrente alternata monofase Circuito puramente ohmico, induttivo, capacitivo, circuito RL serie e parallelo, circuito RC serie e parallelo, circuito RLC serie e parallelo. Nelle varie configurazioni: rappresentazione simbolica, potenza elettrica, impedenza e comportamento al variare della frequenza. Reti in corrente alternata monofase Bipoli passivi collegati in serie e in parallelo, trasformazione stella triangolo, metodi di risoluzione delle reti (teorema di Millmann, sovrapposizione degli effetti, teorema di Thevenin e Norton), potenza e rendimento, teorema di Boucherot, rifasamento di carichi induttivi. Laboratorio Misura di impedenza in c.a. con l’utilizzo del cosfimetro e del frequenzimetro. Misura di potenza in un carico ohmico-capacitivo e ohmico-induttivo. Verifica teorico-pratica con “Multisim” in un circuito con tre impedenze. RISOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE LINEARI IN CORRENTE ALTERNATA TRIFASE (60 ore) Sistemi trifase Generatore trifase simmetrico a stella e triangolo, carico trifase equilibrato a stella e triangolo, correnti di linea e correnti di fase, esame dei collegamenti generatore-carico per i sistemi trifase simmetrici ed equilibrati (configurazioni stella-stella, stella-triangolo, triangolo-stella, triangolo-triangolo), metodo del circuito equivalente monofase, sistemi trifase simmetrici e squilibrati (carico a stella con neutro e senza neutro e a triangolo), potenza dei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati e squilibrati. Laboratorio Verifica teorico-pratica per tre impedenze collegate a stella e poi a triangolo. Misura di potenza attiva, reattiva e apparente e cosφ di un carico RL e RC con il metodo Aron. INTRODUZIONE ALLE MACCHINE ELETTRICHE (20ore) Principi di elettromagnetismo Forza agente su un conduttore elettrico, coppia agente su una spira e su una bobina, forze agenti tra conduttori paralleli, induzione elettromagnetica, tensione indotta in un conduttore in moto relativo, tensione indotta in una spira rotante in un campo magnetico, autoinduzione, mutua induzione, tensione indotta da un flusso magnetico sinusoidale, energia del campo magnetico, isteresi magnetica. Aspetti generali delle macchine elettriche Definizione e classificazioni, circuiti elettrici e magnetici, perdite negli elementi conduttori, perdite nei nuclei magnetici, perdite negli isolanti, perdite meccaniche, perdite addizionali, rendimento effettivo e convenzionale DISPOSITIVI ELETTRONICI A SEMICONDUTTORE (30 ore) Il diodo a giunzione Caratteristica del diodo a giunzione, polarizzazione diretta ed inversa, dipendenza della temperatura, retta di carico, analisi di circuiti con diodo, modelli del diodo, diodi zener. Applicazioni del diodo a giunzione Circuiti di taglio e vincolo, circuiti limitatori a soglia singola, circuiti limitatori a soglia doppia, circuiti stabilizzatori. Il transistor BJT Struttura del transistor BJT, zone di funzionamento, curve caratteristiche, caratteristiche di uscita, BJT come interruttore. Il transistor a effetto di campo (FET) Struttura e principio di funzionamento MOS (MOSFET), curve caratteristiche dei MOSFET, MOSFET ad arricchimento ed a svuotamento. I FET come interruttore. Laboratorio Rilievo caratteristiche del BJT come interruttore. Rilievo delle curve caratteristiche del BJT. |

MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

QUINTO ANNO 	CURRICOLO OBBLIGATORIO

| CONOSCENZE | ABILITÀ | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- |
| Conoscere le principali particolarità costruttive dei trasformatori. Conoscere il principio di funzionamento e gli schemi equivalenti del trasformatori. Conoscere i dati di targa di un trasformatore e il loro significato. Conoscere le regole di funzionamento in parallelo dei trasformatori. Conoscere le principali prove di collaudo di un trasformatore. Conoscere le principali particolarità costruttive della macchina asincrona. Conoscere il principio di funzionamento e il circuito equivalente di una macchina asincrona. Conoscere i dati di targa di un motore asincrono e il loro significato. Conoscere i principali aspetti relativi all'avviamento e alla variazione della velocità del motore asincrono. Conoscere le principali prove di collaudo della macchina asincrona. Conoscere le principali particolarità costruttive della macchina sincrona. Conoscere il principio di funzionamento e il circuito equivalente della macchina sincrona funzionante da generatore. Conoscere i dati di targa della macchina sincrona e il loro significato. Conoscere il principio di funzionamento del motore sincrono. Conoscere le principali prove di collaudo della macchina sincrona. Conoscere gli ambiti di applicazione dell'elettronica di potenza. Conoscere le principali caratteristiche di funzionamento dei componenti elettronici di potenza. Conoscere le principali strutture circuitali e il funzionamento dei convertitori ac-dc e dc-ac. | Saper tracciare il diagramma vettoriale di un trasformatore nelle varie condizioni di funzionamento. Saper risolvere semplici reti elettriche in c.a. contenenti un trasformatore. Saper scegliere un trasformatore in relazione al suo impiego (usi più comuni). Saper eseguire le principali prove di collaudo di un trasformatore. Saper calcolare i parametri del circuito equivalente di un motore asincrono trifase. Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del motore asincrono trifase. Saper eseguire e saper interpretare le principali prove di collaudo della macchina asincrona. Saper associare ai vari componenti elettronici i relativi impieghi fisici. Saper eseguire in laboratorio semplici simulazioni di alcuni convertitori. | TRASFORMATORE (70 ore) Trasformatore monofase Principio di funzionamento del trasformatore ideale, Circuito equivalente del trasformatore reale, Funzionamento a vuoto a carico e in cortocircuito, circuiti equivalenti, dati di targa del trasformatore, variazione di tensione da vuoto a carico, potenze perdite e rendimento, cenni su autotrasformatore monofase. Trasformatore trifase Tipi di collegamento, circuiti equivalenti, potenze perdite e rendimento, variazione di tensione da vuoto a carico, dati di targa del trasformatore trifase, cenni su autotrasformatore trifase, criteri di scelta del tipo di collegamento dei trasformatori. Funzionamento in parallelo dei trasformatori Collegamento in parallelo, trasformatori monofase e trifase in parallelo. Laboratorio Aspetti costruttivi, prova a vuoto e prova in corto circuito, determinazione dei parametri e del rendimento. MACCHINA ASINCRONA (70 ore) Aspetti costruttivi Struttura generale del motore asincrono trifase, cassa statorica, circuito magnetico statorico e rotorico, tipi di raffreddamento. Macchina asincrona trifase Campo magnetico rotante trifase, principio di funzionamento, tensioni indotte negli avvolgimenti, funzionamento con rotore in movimento, scorrimento, circuito equivalente del motore asincrono trifase, funzionamento a carico e bilancio delle potenze, funzionamento a vuoto e a rotore bloccato, circuito equivalente statorico, dati di targa del motore asincrono trifase, curve caratteristiche, caratteristica meccanica, cenni sul funzionamento da generatore e da freno della macchina asincrona. Avviamento e regolazione della velocità aspetti generali, motore con rotore avvolto e reostato di avviamento, motori a doppia gabbia e a barre alte, avviamento a tensione ridotta, regolazione della velocità mediante variazione della frequenza e della tensione. Motore asincrono monofase Principio di funzionamento, tipi di motori asincroni monofase. Laboratorio Aspetti costruttivi, prova a vuoto e prova in corto circuito, determinazione dei parametri e del rendimento. MACCHINA SINCRONA (25 ore) Aspetti costruttivi Struttura generale dell'alternatore trifase, rotore e avvolgimento di eccitazione, statore, sistemi di eccitazione. Macchina sincrona trifase Principio di funzionamento del generatore sincrono, funzionamento a vuoto, funzionamento a carico, reazione d'indotto, circuito equivalente, diagramma di Behn Eschemburg, impedenza sincrona, variazione di tensione e curve caratteristiche, bilancio delle potenze e rendimento, dati di targa, cenni sul motore sincrono. Laboratorio Aspetti costruttivi, prova a vuoto e in corto circuito. ELETTRONICA DI POTENZA (35 ore) Componenti elettronici per circuiti di potenza Diodi, tipi di diodi, tiristori a spegnimento controllato, transistor BJT, IGBT (cenni). Convertitori statici di potenza Classificazione, convertitore ac-dc, raddrizzatori monofase e trifase a frequenza di rete, alimentazione di un carico ohmico induttivo, effetti di un condensatore in parallelo all'uscita, convertitori dc-ac, inverter monofase e trifase. Laboratorio Simulazioni con multisim di circuiti raddrizzatori a ponte semicontrollati. |

MATERIA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

TERZO ANNO	CURRICOLO OBBLIGATORIO

| CONOSCENZE | ABILITÀ | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- |
| Conoscere i principali enti normativi nazionali e internazionali e i loro compiti. Conoscere le principali disposizioni legislative per il settore elettrico. Conoscere i simboli grafici e le sigle di identificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le norme relative. Conoscere le proprietà elettriche e magnetiche dei materiali e il loro uso. Conoscere la pericolosità della corrente elettrica. Conoscere le caratteristiche principali delle apparecchiature utilizzate negli impianti elettrici civili. Conoscere le principali grandezze fotometriche. | Saper ricercare norme e leggi applicabili a semplici casi specifici. Saper riconoscere, tramite la simbologia, le apparecchiature e i componenti di uno schema. Saper disegnare correttamente gli schemi elettrici, anche con l’utilizzo di autocad Saper associare a una determinata applicazione le caratteristiche che devono possedere i materiali da usare. Saper scegliere i componenti adatti per semplici applicazioni. Saper realizzare sistemi di protezione dai contatti diretti e indiretti. Saper disegnare e realizzare semplici schemi elettrici. Saper effettuare il calcolo illuminotecnico di un’abitazione. Saper effettuare il progetto di massima dell’impianto elettrico di un’abitazione. | NORMATIVA E LEGISLAZIONE (25 ore). Normalizzazione, unificazione e armonizzazione. Organismi normatori. Certificazione e controllo. Leggi principali del settore elettrico. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COMPONENTI E DEGLI APPARATI ELETTRICI ED ELETTRONICI (30 ore). Classificazione degli schemi elettrici. Rappresentazione grafica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo le norme CEI. Utilizzo di autocad per il disegno degli schemi elettrici. MATERIALI E LORO PROPRIETA’ (20 ore). Proprietà elettriche e magnetiche. Materiali conduttori, isolanti e magnetici. Materiali semiconduttori. SICUREZZA ELETTRICA (25 ore). Contatto diretto e indiretto e relative protezioni. IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI DI PICCOLA POTENZA (35 ore). Cavi elettrici, caratteristiche e sigle di designazione. Apparecchi di comando manuali. Schemi tipici di alimentazione e comando. Impianti citofonici e videocitofonici. IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE D’INTERNI (30 ore). Principali grandezze fotometriche. Apparecchi illuminanti e principali sorgenti luminose. Dimensionamento illuminotecnico con il metodo del flusso totale. |

MATERIA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

QUARTO ANNO	CURRICOLO OBBLIGATORIO

| CONOSCENZE | ABILITÀ | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- |
| Conoscere le caratteristiche generali e le funzioni delle varie parti che compongono un sistema elettrico di potenza. Conoscere le principali disposizioni legislative e normative sulla progettazione, sulla sicurezza e sulla verifica degli impianti elettrici. Conoscere le generalità dell’automazione industriale. Conoscere il funzionamento e le modalità di utilizzo delle varie apparecchiature ausiliarie di comando e segnalazione. Conoscere i limiti di pericolosità della corrente e della tensione elettrica. Conoscere la funzione , la costituzione e i componenti dell’impianto di terra. Conoscere i principali sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti. Conoscere i concetti di potenza convenzionale e corrente d’impiego. Conoscere i parametri elettrici, lo schema equivalente e il diagramma vettoriale di una linea elettrica corta. Conoscere i principali metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche. Conoscere le cause e le caratteristiche delle sovracorrenti e i loro effetti sul funzionamento degli impianti. Conoscere i requisiti richiesti dalla normativa per i sistemi di protezione contro le sovracorrenti. | Saper usare con proprietà i termini tecnici relativi agli impianti e ai circuiti. Saper decidere quali documenti produrre per un progetto. Saper progettare semplici impianti automatici in logica cablata. Saper dimensionare un semplice impianto di terra, tenendo conto delle prescrizione normative. Saper calcolare le potenze convenzionali e le correnti d’impiego. Saper valutare la portata di un cavo in relazione al tipo di posa. Saper calcolare le correnti di cortocircuito nei vari punti di un impianto. Saper scegliere i sistemi di protezione contro le sovracorrenti. | DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI (15 ore). Sistemi elettrici e tensioni nominali. Classificazione dei sistemi di distribuzione in relazione al collegamento a terra: sistemi TT, TN, IT. PROGETTAZIONE, SICUREZZA E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (10 ore). Livelli e documenti del progetto. Fattori di rischio. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (65 ore). Introduzione. Logica cablata. Apparecchi di comando e segnalazione. Apparecchi di potenza. Apparecchi di protezione. Applicazioni. PROTEZIONE CONTRO LE TENSIONI DI CONTATTO (25 ore). Aspetti generali e grandezze caratteristiche. Impianto di terra. Sistemi di protezione. IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE (50 ore). Determinazione del carico convenzionale. Condutture elettriche: parametri elettrici, linee con parametri trasversali trascurabili, linee in cavo. Portata di un cavo. Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche. Sovracorrenti: sovraccarico e cortocircuito. Calcolo della corrente di cortocircuito. Protezione dalle sovracorrenti. Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione dalle sovracorrenti. |

MATERIA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

QUINTO ANNO 	CURRICOLO OBBLIGATORIO

| CONOSCENZE | ABILITÀ | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- |
| Conoscere le principali configurazioni per l’avviamento dei motori asincroni trifase. Conoscere gli aspetti generali della produzione dell’energia elettrica con metodi tradizionali e integrativi. Conoscere i principali metodi di distribuzione in media e bassa tensione. Conoscere i sistemi di protezione contro le sovratensioni. Conoscere la struttura e i componenti delle cabine elettriche MT/BT. Conoscere i sistemi per il rifasamento degli impianti elettrici di bassa tensione. Conoscere la terminologia inglese di base. | Saper redigere e interpretare gli schemi, funzionale e di potenza, dei vari tipi di avviamento dei motori asincroni trifase. Saper progettare semplici impianti con l’impiego di motori elettrici in logica cablata. Saper scegliere il sistema di distribuzione per impianti BT di media complessità. Saper eseguire il dimensionamento di massima di una cabina elettrica e saperne disegnare lo schema unifilare. Saper dimensionare impianti di rifasamento in bassa tensione. Saper applicare le competenze maturate durante il corso a casi concreti. Saper comprendere ed esprimere in inglese i principali concetti degli argomenti trattati. | SCHEMI E TECNICHE DI COMANDO DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE (65 ore). Avviamento diretto. Avviamento controllato. Regolazione e controllo. Applicazioni. PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA (20 ore). Produzione da fonti convenzionali: centrali idroelettriche e termoelettriche. Produzione da fonti rinnovabili: impianti fotovoltaici. TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA (80 ore). Criteri di scelta del sistema di trasmissione. Condizione del neutro nei sistemi trifase. Sovratensioni e relative protezioni: classificazione, sovratensioni di origine interna ed esterna, scaricatori di sovratensioni. Cabine elettriche MT/BT: definizioni e classificazioni, schemi tipici, scelta dei componenti lato MT e lato BT, sistemi di protezione e impianto di terra. Dimensionamento di una cabina. Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione. Quadri elettrici per bassa tensione. Rifasamento degli impianti elettrici. PROGETTO DI IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA E MEDIA TENSIONE (25 ore). Esempi applicativi. ARGOMENTI CLIL (10 ore). Electricity generation, transmission and distribution- Underlying fundamentals. Main starting modalities of a three-phase asynchronous motor with squirrel-cage rotor. |

MATERIA: SISTEMI ELETTRICI

TERZO ANNO 	CURRICOLO OBBLIGATORIO

| CONOSCENZE | ABILITÀ | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- |
| Conoscere il significato generico di sistema. Conoscere la classificazione dei sistemi. Conoscere i componenti elementari dei sistemi. Conoscere il significato di analogia tra i vari tipi sistemi. Conoscere le caratteristiche dei sistemi di controllo. Conoscere il comportamento dei sistemi elementari. Conoscere il foglio elettronico. Conoscere le funzioni principali del programma Multisim. Conoscere le caratteristiche generali proprie dei linguaggi di programmazione. Conoscere i diagrammi di flusso. Conoscere la programmazione strutturata. Conoscere il linguaggio C/C++. Conoscere il microcontrollore “Arduino” | Saper identificare le caratteristiche delle diverse tipologie di sistema. Saper analizzare semplici modelli di sistemi elettrici, meccanici, termici e idraulici. Saper analizzare la struttura di semplici sistemi di controllo. Saper analizzare la risposta al gradino dei sistemi elementari. Saper analizzare le caratteristiche tecniche dell’hardware e software dei sistemi informatici in relazione all’impiego. Saper Utilizzare il foglio elettronico e il programma Multisim per la simulazione del comportamento dei sistemi elementari. Saper realizzare la stesura del diagramma di flusso relativo a semplici programmi. Saper realizzare la struttura di un programma. Saper realizzare semplici applicazioni con l’ uso del microcontrollore “Arduino”. | # TEORIA DEI SISTEMI (8 ore) Concetti introduttivi, classificazione intuitiva, variabili, stato di un sistema, rappresentazione grafica e classificazione sistemica. MODELLI (12 ore) # Modello matematico, funzione di trasferimento, schemi a blocchi, componenti elementari dei sistemi, analogie. SISTEMI AUTOMATICI (26 ore) Sistemi di controllo, struttura ad anello aperto e ad anello chiuso, qualità di un sistema di controllo, tecniche di regolazione analisi di sistemi lineari e tempo invarianti, progetto di un sistema di controllo. SISTEMI DI ORDINE ZERO, UNO, DUE (20 ore) Risposta nel dominio del tempo, sistemi di ordine zero, risposta al gradino dei sistemi del primo ordine, risposta al gradino dei sistemi del secondo ordine. LABORATORIO (66 ore) Foglio di lavoro di elettronico Excel, concetti introduttivi, immissione dati, inserimento di funzioni., esercitazioni con legge di ohm. Il programma Multisim applicazioni di Multisim , tecniche di programmazione, linguaggi e traduttori, elementi di base dei linguaggi, diagrammi di flusso, esercitazioni con semplici algoritmi, progettazione, program strutturata, linguaggio C/C++. Dispositivi con microcontrollori “Arduino” caratteristiche e scheda tecnica, visione di tutorial e audiovisivi, linguaggio di programmazione e principali elementi di sintassi, esercitazioni pratiche di base: lampeggio di un led, funzione set reset con un pulsante, funzione serial monitor. |

MATERIA: SISTEMI ELETTRICI

QUARTO ANNO 	CURRICOLO OBBLIGATORIO

| CONOSCENZE | ABILITÀ | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- |
| Conoscere la trasformata di Laplace e l’analisi della risposta nel dominio del tempo. Conoscere la stabilità di un sistema in relazione alla posizione dei poli sul piano complesso. Conoscere i diagrammi di Bode e di Nyquist. Conoscere i criteri di stabilità dei sistemi retro azionati. Conoscere il foglio elettronico. Conoscere l’ uso dei diagrammi logaritmici con il foglio elettronico. Conoscere il programma Multisim. Impiego del strumento Bode plotter di Multisim. Conoscere i componenti degli schemi in logica elettromeccanica. Conoscere gli schemi funzionali di comando e potenza. Conoscere i sistemi elettromeccanici. Conoscere l’ architettura del PLC. Conoscere la programmazione del PLC. Conoscere i sistemi di controllo in logica cablata e in logica programmabile. Impiego di Multisim per la simulazione con il PLC. Architettura e programmazione dei sistemi a microprocessore. Architettura e programmazione dei sistemi a microcontrollore. | Saper analizzare la risposta nel dominio del tempo e la stabilità di un sistema. Saper analizzare la risposta nel dominio della frequenza e la stabilità di un sistema retro azionato. Saper tracciare i diagrammi di Bode e di Nyquist. Studiare la stabilità dei sistemi utilizzando il foglio elettronico, il programma Multisim Comprendere il funzionamento di circuiti tipici di sistemi realizzati in logica elettromeccanica e pneumatica. Saper realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi automatici. Saper programmare i PLC. Saper realizzare semplici programmi in linguaggio ladder che fanno uso del programma Multisim. Saper realizzare semplici programmi nel linguaggio Assembler. Verificare il comportamento di un programma realizzato utilizzando il software di un microcontrollore. | # RISPOSTA NEL DOMINIO DEL TEMPO (22 ore) # Trasformate funzionali, trasformata di Laplace, principali proprietà delle trasformate, impiego delle tabelle, scomposizione in fratti semplici, funzione di trasferimento nel dominio s, forme fattorizzate della f.d.t., risposta di un sistema alle sollecitazioni, toremi del valore iniziale e finale, considerazioni sulla stabilità dei sistemi. # RISPOSTA NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA # (28 ore) # F.d.t. in regime sinusoidale, forme fattorizzate della f.d.t.. # Funzioni elementari, diagrammi di Bode, rappresentazione di funzioni elementari, rappresentazione di funzioni complesse. diagrammi di Nyquist, considerazioni sui sistemi retro azionati. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (15 ore) Impianti per l’automazione industriale, logiche di comando, azionamenti elettromeccanici, impianti in logica elettromeccanica. CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE (12 ore) Classificazione dei PLC, architettura del PLC, unità centrale di processo, memorie, periferiche, alimentazione del PLC, terminali di programmazione. # INTRODUZIONE AI SISTEMI A MICROPROCESSORE (22 ore) # Struttura interna del microprocessore, trasferimento dati, caratteristiche del microprocessore, programmazione dei microprocessori, caratteristiche del microcontrollore, architettura interna, set di istruzioni, sottoprogrammi e interruzioni, esempi di programmazione LABORATORIO (66 ore) # Foglio di lavoro elettronico Excel # concetti introduttivi., immissione dati, inserimento di funzioni, esercitazioni con legge di ohm, tecniche di programmazione, linguaggi e traduttori, elementi di base dei linguaggi, diagrammi di flusso, esercitazioni con semplici algoritmi. Dispositivi con microcontrollori “Arduino” Caratteristiche e scheda tecnica, visione di tutorial e audiovisivi, linguaggio di programmazione e principali elementi di sintassi, esercitazioni pratiche di base: lampeggio di un led, funzione set reset con un pulsante. Funzione serial monitor. PLC Caratteristiche principali, schema a blocchi, moduli d’ingresso e d’uscita, linguaggi di programmazione. cenni per lista istruzioni, diagrammi Ladder. |

MATERIA: SISTEMI ELETTRICI

QUINTO ANNO 	CURRICOLO OBBLIGATORIO

| CONOSCENZE | ABILITÀ | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- |
| Conoscere i diagrammi di Nyquist. Conoscere le funzioni notevoli (di impiego comune nella teoria dei sistemi). Conoscere il significato di funzione di trasferimento d’anello. Conoscere il concetto di prontezza di risposta, fedeltà di risposta e banda passante. Conoscere il significato di stabilità. Conoscere il criterio di stabilità di Bode. Conoscere il significato di margine di fase e margine di guadagno. Conoscere il criterio di Nyquist. Conoscere il progetto statico di un sistema. Conoscere gli errori statici di tipo: zero, uno e due. Conoscere gli errori dovuti a disturbi additivi. Conoscere gli errori dovuti a disturbi parametrici. Conoscere il progetto dinamico di un sistema. Conoscere i parametri: prontezza, fedeltà di risposta e stabilità di un sistema. Conoscere le reti correttrici: ritardatrice, anticipatrice e a sella. Conoscere i regolatori industriali di tipo: P, PI, PD e PID Conoscere il programma di simulazione Multisim. Conoscere le principali tecniche utilizzate per il controllo della velocità dei motori in c.c. e asincroni trifase. Conoscere le principali tecniche utilizzate per il controllo di temperatura di un ambiente. Conoscere le principali tecniche utilizzate per il controllo di posizione. Conoscere l’ architettura del PLC. Conoscere la programmazione del PLC. Conoscere i sistemi di controllo in logica cablata e in logica programmabile. Impiego di Multisim per la simulazione con il PLC. Conoscere alcune applicazioni con l’ uso dei PLC. | Saper costruire i diagrammi di Nyquist. Saper costruire i diagrammi di Nyquist delle funzioni notevoli. Saper utilizzare il concetto di prontezza di risposta,fedeltà di risposta e banda passante nello studio dei sistemi retroazionati. Saper studiare la stabilità nei sistemi retro azionati. Saper studiare la stabilità nei sistemi retro azionati utilizzando il margine di fase e il margine di guadagno. Saper applicare i criteri di stabilità di Bode e di Nyquist. Sapere come si realizza il progetto statico di un sistema Saper calcolare gli errori statici di tipo: zero, uno e due. Saper calcolare gli errori dovuti a disturbi additivi. Saper calcolare gli errori dovuti a disturbi parametrici. Sapere come si realizza il progetto dinamico di un sistema. Saper valutare prontezza, fedeltà di risposta e stabilità di un sistema. Saper progettare e applicare le reti correttrici: ritardatrice, anticipatrice e a sella. Saper progettare e applicare i regolatori industriali di tipo: P, PI, PD e PID Saper applicare il programma di simulazione Multisim per il tracciamento dei diagrammi di Bode di una rete ritardatrice. Saper studiare il controllo della velocità dei motori in c.c. e asincroni trifase ad anello aperto e ad anello chiuso. Saper studiare il controllo ad anello chiuso della temperatura di un ambiente. Saper studiare il controllo ad anello chiuso del livello del liquido di un serbatoio. Saper realizzare semplici programmi in linguaggio ladder che fanno uso del programma Multisim. Saper programmare i PLC facendo uso di alcuni software dedicati. Saper realizzare alcune applicazioni con l’ uso dei PLC. | DIAGRAMMI DI NYQUIST (8 ore) Generalità, tracciamento dei diagrammi, diagrammi di funzioni notevoli. CONSIDERAZIONI SUI SISTEMI RETROAZIONATI (12 ore) Funzione di trasferimento d’anello, prontezza di risposta. fedeltà di risposta e banda passante, stabilità, criterio di stabilità di Bode, margine di fase e margine di guadagno, Criterio di Nyquist. SISTEMI DI CONTROLLO ANALOGICI (26 ore) Concetti introduttivi, progetto statico, errori statici, errori dovuti a disturbi additivi, errori dovuti a disturbi parametrici, progetto dinamico, reti correttrici, rete ritardatrice, rete anticipatrice, rete a sella,regolatori industriali, regolatori P, regolatori PI, regolatori PD, regolatori PID. APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI CONTROLLO (20 ore) Concetti introduttivi, modello del motore in c.c., controllo di velocità di un motore in c.c., controllo di posizione, controllo di temperatura, controllo del livello del liquido in un serbatoio. LABORATORIO (99 ore) Struttura e architettura del PLC, vari tipi di linguaggi: Ladder, AWL, etc., conversione di schemi funzionali in diagramma Ladder, utilizzo di software dedicati per alcuni PLC ( Syswin per Omron, Zelio per Schneider), alcune applicazioni realizzate per: comandi motore, inversione di marcia e impianto di sollevamento acqua. |